## Kalibrasyon Takip
Kalibrasyon Takip Formu (Excel) — Kalibrasyon Takip
dosyon.com · ücretsiz şablon
Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Sayfa No
Cihaz / Araç No | Cihaz / Araç Adı | Ölçüm Sahası | Seri No | Hassasiyet | Durumu | Kalibrasyon Sıklığı | Son Kalibrasyon Tarihi | Sonraki Kalibrasyon Tarihi | Kalan Gün / Durum | Kalibrasyonu Yapan | Laboratuvar Adı | Akreditasyon / İzlenebilirlik | Sertifika No | Kabul Kriteri / Tolerans | Ölçüm Belirsizliği | Sonuç | Uygunsuzluk Halinde Geriye Dönük Etki Değerlendirmesi | Etiket No | Bulunduğu Yer / Bölüm | Kullanan Operatör / Sorumlu | Ekipman Durumu
KAL-001 | Dijital kumpas 0–150 mm | 0–150 mm | 5023-118 | 0,01 mm | Aktif | 12 ay | 14.02.2026 | 14.02.2027 | 233 | Dış laboratuvar | Anadolu Kalibrasyon | TÜRKAK AB-0123-K | KAL-2026-1187 | ±0,03 mm | 0,008 mm | Uygun | Gerekmedi | ET-001 | Kalite Kontrol | H. Demir | Kullanımda
KAL-007 | Torkmetre 5–50 Nm | 5–50 Nm | TQ-2210 | 0,1 Nm | Aktif | 6 ay | 09.01.2026 | 09.07.2026 | 13 | Dış laboratuvar | Anadolu Kalibrasyon | TÜRKAK AB-0123-K | KAL-2026-0904 | ±%2 | %0,6 | Uygun | Gerekmedi | ET-007 | Montaj | S. Aydın | Kullanımda
KAL-012 | Yüzey sıcaklık probu | -50…+400 °C | TP-4417 | 0,5 °C | Servis dışı | 12 ay | 20.03.2025 | 20.03.2026 | -98 | Dış laboratuvar | Ege Metroloji | TÜRKAK AB-0456-K | KAL-2025-2210 | ±1,0 °C | 0,4 °C | Uygun değil | 20.03.2026 sonrası ölçülen 3 parti yeniden kontrol edildi | ET-012 | Üretim / Hat 1 | M. Kaya | Karantinada
Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan

## Bilgi
Kalibrasyon Takip Formu (Excel)
dosyon.com · ücretsiz şablon
Kalibrasyona tabi cihazları, sıklıklarını ve bir sonraki kalibrasyon tarihini tek listede tutar. Süresi dolmak üzere olanlar ayrı bir durum sütununda görünür.
Kaynak
Sütunlar, kalibrasyon takibinde yerleşik alan setinden derlendi. Sertifika numarası, izlenebilirlik ve “uygunsuzluk halinde geriye dönük etki değerlendirmesi” sütunları bizim eklememiz: bir cihaz tolerans dışı çıktığında asıl soru cihaz değil, o cihazla ölçülmüş geçmiş partilerdir.
Diğer departmanlarla ortak alan
Cihaz / Ekipman Kodu — Periyodik bakım / Makine envanteri dosyasıyla aynı değeri taşır.
İki dosya ayrı durduğu sürece şu soru cevapsız kalır: Kalibrasyonu geçen ay süresi dolan kumpasla ölçülmüş kaç parti ürünü müşteriye sevk ettik?
Bu dosyayı dosyon.com'a yüklerseniz, sütunlar tanınıp çalışan bir uygulamaya dönüşür ve diğer departmanların dosyalarıyla aynı kayıt üzerinden bağlanır.